附件3

材料、设备管理清单（示例）

工程名称：

| 序号 | 名称 | 类别 | 品牌 |  | 规格/标准 |  | 进场材料 证明文件 | 外观检查 | 进场数量 （单位） | 复验 要求 | 复验结果 | 使用 部位 | 进场 时间 | 验收人员 | 核查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲供/ 乙供 | 合同（样品）要求 | 现场 使用 | 设计及规范要求 | 现场使用 | 合格证、检验报告等是否齐全 | 外观尺寸、重量、直径、厚度、壁厚等 |  | 是否 需要 | 是否符合设计及规范要求 |  |  | 专监 | 总监 |
| 1 | 钢筋 | 甲供 | 武钢 | 武钢 | HRB400E | HRB400E | 是 | 符合要求 |  | 是 | 是 |  |  |  |  |
| 2 | 水泥 | 乙供 | 腾龙 | 腾龙 | PO42.5 | PO42.5 | 是 | 符合要求 |  | 是 | 是 |  |  |  |  |
| 3 | 加气混凝土 | 乙供 | 无 | 五峰 建材 | A3.5 B05 | A3.5 B05 | 是 | 符合要求 |  | 是 | 是 |  |  |  |  |
| 4 | 管材 | 乙供 | 无 | 友发 | 国标壁厚热浸镀锌无缝钢管 | 国标壁厚热浸镀锌无缝钢管 | 是 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 材料一般指用于实体的主材、门窗材料、水电消防材料、防水材料、装饰装修材料等，设备主要包含电梯、空调、消防设备、绿色建筑设备等；

- 某一种规格的材料可能会多次购入、分批进场，监理机构人员可根据具体情况分材料类型制定清单，确保每批次验收